## Slide 1
Proposta de Aplicação de Dispositivos de Internet of Things (IoT) Integrados a Plataforma FIWARE como ferramentas para Telegestão de Equipamentos Médicos Oftalmológicos
INTRODUÇÃO
MATERIAL E MÉTODOS
Levantamento do parque de equipamentos de exames do Departamento de Oftalmologia;
Classificação de organização de classes tecnológicas;
Layout e Fluxos de Operação das tecnologias existentes;
Definição da Aplicação e Especificação de Equipamento Oftalmológico.
RESULTADOS
Testes realizados com a plataforma FIWARE possibilitou validar a aplicação de um sistema de telegestão junto aos equipamentos oftalmológicos que poderá gerar ganhos significativos aos gestores e profissionais do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da UNIFESP. Notadamente em função das informações de seu funcionamento serem geradas em tempo real.
FIGURAS, TABELAS E GRÁFICOS
CONCLUSÃO
Com base nos resultados alcançados via Provas de Conceito (POC) em função de testes nos equipamentos do Setor Retina (um tomógrafo e um Retinógrafo) utilizando a Plataforma FIWARE foi possível concluir que a Solução de Telegestão, foco deste trabalho é factível.
REFERÊNCIAS
KOFUJI, S. T.- Tecnologia e Inovação, Apresentação Evento “Connected Smart Cities – São Paulo - 2015”.
SCHWAMM Lee H. -Telesaúde: estratégias para implementar com sucesso tecnologia disruptiva e transformar cuidados de saúde – artigo científico revista <https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2013.1021>,2014.
Autores: Rubens Aparecido Pereira de Macedo, Norma Allemann, Vagner Rogério dos Santos
DISCUSSÃO
A plataforma FIWARE é um ambiente centralizado para desenvolvimento e implantação de soluções em Internet das Coisas (IoT). Amplamente utilizada pela Comunidade Econômica Europeia em implementações tecnologias na gestão e controle de variáveis e disponibilidade de dados em tempo real em quaisquer equipamentos elétricos e eletrônicos.
  DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS
  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
  HOSPITAL SÃO PAULO
  MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA, GESTÃO E SAÚDE OCULAR
Smart City = Aplicação das tecnologias em Internet das Coisas (IoT) visando a evolução de um novo modelo sócio econômico brasileiro voltado aos municípios e regiões.
Smart Health/Hospital 4.0 = Impulsionado pelas Smart Cities levam a área da saúde a aderir, nos níveis de gestão, as mesmas tendências evolutivas.
Telegestão dos Equipamentos da área de saúde = Uma das principais ferramentas para iniciar o processo Smart Health.
INFORMAÇÕES GERADAS:
ID DO EQUIPAMENTO + TOTAL POR SETOR/DEPARTAMENTO/HOSPITAL
-LIGADO – HORA/DIA/MÊS/ANO
-DESLIGADO - HORA/DIA/MÊS/ANO
-FUNCIONAMENTO - HORA/DIA/MÊS/ANO
-CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
ALARMES PARA SITUAÇÕES CRITICAS
EQUIPAMENTOS TELEGERENCIADOS
TOMÓGRAFO
RETINÓGRAFO
1,5 corrente (A)
SENSOR NÃO
INTRUSIVO
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EQUIPAMENTOS
DISPOSITIVO
IoT
ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA
DASHBOARD
MÓDULO IoT eSAÚDE
0,5 corrente (A)
0 corrente (A)